## 1.Nguồn điện
QUY HOẠCH TỈNH LAI CHÂU THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN 2050
BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THU HÚT ĐẦU TƯ THỜI KỲ 2021-2030
PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH LAI CHÂU THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN 2050
TT | DANH MỤC DỰ ÁN | VỊ TRÍ | QUY MÔ/CÔNG SUẤT (MW) | THỜI GIAN KHỞI CÔNG | THỜI GIAN HOÀN THÀNH | NGUỒN VỐN | GHI CHÚ
A | NGUỒN ĐIỆN ĐẤU NỐI 500KV
1 | Thủy điện tích năng Nậm Nhùn | Nậm Nhùn | 1000 |  | 2035 |  |  | #REF!
B | NGUỒN ĐIỆN ĐẤU NỐI 220KV
1 | Điện mặt trời Bản Chát 1 | Than Uyên | 300 |  | 2035 |  |  | #REF!
2 | Điện mặt trời Bản Chát 2 | Than Uyên | 250 |  | 2035 |  |  | #REF!
3 | Điện gió Nậm Nhùn | Nậm Nhùn | 350 |  | 2035 |  |  | #REF!
4 | Điện gió Than Uyên | Than Uyên | 150 |  | 2035 |  |  | #REF!
5 | Thủy điện tích năng Sìn Hồ | Sìn Hồ | 400 |  | 2035 |  |  | #REF!
6 | Thủy điện tích năng Mường Tè | Mường Tè | 300 |  | 2035 |  |  | #REF!
C | NGUỒN ĐIỆN ĐẤU NỐI 110KV
1 | Điện gió Sìn Hồ | Sìn Hồ | 55 |  | 2035 |  |  | #REF!
2 | Nậm Cấu 2 | Bum Tở-Mường Tè | 10 |  |  |  |  | #REF!
3 | Nậm Cấu 1 | Bum Tở-Mường Tè | 13 | Quý 4/2015 | Quý 2/2022 |  |  | #REF!
4 | Nậm Củm 3 | Pa Ủ-Mường Tè | 48.5 | Quý 4/2019 | Quý 2/2021
5 | Nậm Củm 4 | Pa Ủ, Mường Tè-Mường Tè | 56 | Quý 2/2016 | Quý 1/2021
6 | Nậm Sì Lường 3 | Pa Vệ Sử-Mường Tè | 25.4 | Quý 4/2016 | Quý 3/2021
7 | Nậm Sì Lường 4 | Pa Vệ Sử-Mường Tè | 25.1 | Quý 4/2016 | Quý 3/2021
8 | Nậm Xí Lùng 1 | Pa Vệ Sử-Mường Tè | 29 | Quý 1/2017 | Quý 4/2021
9 | Pa Hạ | Pa Vệ Sử-Mường Tè | 28 | Quý 2/2019 | Quý 3/2021
10 | Pắc Ma | Mù Cả, Ka Lăng-Mường Tè | 160 | Quý 4/2014 | Quý 3/2021
11 | Nậm Bụm 2 | Hua Bum-Nậm Nhùn | 28 | Quý 4/2017 | Quý 1/2020
12 | Nậm Bụm 1A | Hua Bum-Nậm Nhùn | 16
13 | Hua Bun | Nậm Ban | 11.2 | Quý 1/2020 | Quý 1/2022
14 | Nậm Cuổi | Nậm Pì-Nậm Nhùn | 11 | Quý 4/2016 | Quý 4/2021
15 | Pa Tần 2 | Pa Tần - Sìn Hồ | 20 | Quý 1/2020 | Quý 4/2021
16 | Nậm Lụm 2 | Bản Lang-Phong Thổ | 18 | Quý 4/2018 | Quý 4/2021
17 | Nậm So 2 | Nậm Xe, Mường So | 18 | Quý 3/2018 | Quý 3/2021
18 | Nậm Pạc 1 | Sin Súi Hồ-Phong Thổ | 14.5 | Quý 4/2018 | Quý 3/2021
19 | Nậm Pạc 2 | Sin Súi Hồ, Nậm Xe-Phong Thổ | 16 | Quý 4/2018 | Quý 3/2021
20 | Nậm So 1 | Thèn Sin-Tam Đường | 12 | Quý 3/2018 | Quý 3/2020
21 | Chu Va 2 | Sơn Bình-Tam Đường | 12 | Quý 4/2016 | Quý 2/2021
22 | Hua Chăng 2 | Phúc Khoa, TT Tân Uyên | 7 | Quý 4/2019 | Quý 4/2020
23 | Phiêng Lúc | Nậm Cần, Tân Uyên | 20 | Quý 2/2020 | Quý 2/2022
24 | Mường Kim 3 | Mường Kim - Than Uyên | 18.5 | Quý 1/2020 | Quý 4/2021
25 | Huổi Văn | Nậm Hàng | 8 | Quý 3/2019 | Quý 3/2021
26 | Nậm Xí Lùng 2 | Pa Vệ Sử-Mường Tè | 22 | Quý 1/2017 | Quý 4/2023
27 | Nậm Xí Lùng 2A | Pa Vệ Sử-Mường Tè | 26 | Quý 1/2021 | Quý 4/2023
28 | Nậm Củm 1 | Pa Ủ-Mường Tè | 29.8 | Quý 2/2018 | Quý 4/2020
29 | Nậm Củm 2 | Pa Ủ-Mường Tè | 24 | Quý 4/2019 | Quý 3/2021
30 | Nậm Củm 5 | Pa Ủ-Mường Tè | 10 | Quý 1/2018 | Quý 4/2022
31 | Nậm Củm 6 | Pa Ủ, Mường Tè | 7 | Quý 2/2021 | Quý 2/2023
32 | Nậm Luồng | Can Hồ, Tả Tổng, Mường Tè | 21.5 | Quý 2/2020 | Quý 2/2022
33 | Nậm Lằn | Ka Lăng | 15 | Quý 4/2019 | Quý 4/2021
34 | Nậm Hản 1 | Mường Tè | 18 | Quý 1/2019 | Quý 1/2023
35 | Nậm Cấu | Bum Tở, Mường Tè | 29.6 | Quý 1/2021 | Quý 1/2024
36 | Kha Ứ 2 | Tả Tổng, Nậm Khao, Mường Tè | 15.5 | Quý 1/2021 | Quý 4/2022
37 | Nậm Bụm 1A | Hua Bum | 9.5 | Quý 1/2021 | Quý 1/2023
38 | Nậm Nghẹ 1A | Hua Bum, Nậm Nhùn | 10 | Quý 3/2020 | Quý 3/2022
39 | Nậm Pì | Nậm Pì, Nậm Nhùn | 10 | Quý 3/2020 | Quý 3/2022
40 | Nậm Cuổi 1 | Nậm Pì, Nậm Hàng | 19 | Quý 1/2021 | Quý 1/2023
41 | Nậm Cầy | Xà Dề Phìn, Sìn Hồ | 15 | Quý 3/2020 | Quý 1/2023
42 | Van Hồ | Nậm Xe, Phong Thổ | 9.9 | Quý 2/2020 | Quý 4/2021
43 | Nậm Xe | Nậm Xe, Phong Thổ | 20 | Quý 1/2020 | Quý 2/2022
44 | Vàng Ma Chải 2 | Vàng Ma Chải | 19 | Quý 3/2019 | Quý 3/2021
45 | Vàng Ma Chải 3 | Vàng Ma Chải | 21 | Quý 3/2019 | Quý 3/2021
46 | Pa Vây Sử | Tung Qua Lìn, Pa Vây Sử | 17
47 | Nậm Đích 2 | Khun Há-Tam Đường | 9 | Quý 3/2018 | Quý 3/2020
48 | Đông Pao | thị trấn Tam Đường | 7.6 | Quý 3/2019 | Quý 3/2021
49 | Phiêng Khon | Mường Khoa, Tân Uyên | 18 | Quý 4/2020 | Quý 4/2022
50 | Hua Be | Phúc Khoa, Tân Uyên | 10 | Quý 4/2020 | Quý 3/2022
51 | Nậm Mở 1A | Khoen On, Than Uyên | 18 | Quý 4/2021 | Quý 4/2024
52 | Nậm Mở 2 | Khoen On, Than Uyên | 20 | Quý 2/2020 | Quý 2/2023
53 | Nậm Mít Luông | Pắc Ta, Tân Uyên | 6.8 | Quý 2/2020 | Quý 2/2022
54 | Nậm Cuổi 1B | Nậm Pì, Nậm Hàng | 7.5 | Quý 3/2021 | Quý 3/2023
55 | Tả Páo Hồ 1B | Sì Lờ Lầu, Mồ Sì San | 10.5
56 | Tả Páo Hồ | Vàng ma Chải-Phong Thổ | 10 | Quý 4/2015 | Quý 2/2021
57 | Kho Hà | Pa Ủ, Mường Tè | 22 | Quý 1/2021 | Quý 4/2022
58 | Hà Nế | Pa Ủ, Mường Tè | 10
59 | Ma Nọi | Pa Ủ, Mường Tè | 5
60 | Thọ Gụ | Pa Ủ, Mường Tè | 30
61 | Thọ Gụ 1 | Pa Ủ, Mường Tè | 10.2
62 | Nậm Củm 7 | Mường Tè, Mường Tè | 6.5
63 | Nậm Ma | Mù Cả, Mường Tè | 4
64 | Nậm Xí Lùng 1A | Pa Vệ Sử, Mường Tè | 7.8
65 | Nậm Ngà | Nậm Chà, Nậm Nhùn | 16.5
66 | Nậm Pảng 2 | Nậm Ban, Nậm Nhùn | 11
67 | Nậm Lụm 3 | Bản Lang, Phong Thổ | 12
68 | Kha Ứ 1 | Tả Tổng, Nậm Khao, Mường Tè | 28
69 | Nậm Hản 2 | Mường Tè, Nậm Khao, Mường Tè | 18
70 | Nậm Ma 1 | Mù Cả, Mường Tè | 40
71 | Nậm Ma 2 | Mù Cả, Mường Tè | 26
72 | Nậm Ma 3 | Mù Cả, Mường Tè | 13
73 | Bum Nưa | Bum Nưa, Mường Tè | 16
74 | Phai Cát | Nậm Xe, Phong Thổ | 18
75 | Nùng Than 1 | Vàng Ma Chải, Mù Sang, Ma Ly Chải, Phong Thổ | 30
76 | Nà An | Mường Khoa, Tân Uyên | 10.2
77 | Nậm Xí Lùng 1B | Pa Ủ, Mường Tè | 11
78 | Khẻ Ló | Pa Ủ, Mường Tè | 15
79 | Nậm Cử 1 | Ma Quai, Phăng Xô Lin, Sìn Hồ | 12
80 | Suối Ngầm | Phăng Xô Lin, thị trấn Sìn Hồ | 25
81 | Là Si 1 | Ka Lăng, Mường Tè | 11 | Quý 4/2020 | Quý 3/2022
82 | Là Si 2 | Ka Lăng, Mường Tè | 12
83 | Là Si 3 | Ka Lăng, Mường Tè | 11.5
84 | Nậm Bon 1 | Phúc Khoa, Tân Uyên | 10
85 | Là Si 1A | Thu Lũm, Tá Bạ, Mường Tè | 12
86 | Nậm Nhọ 1 | Vàng San, Mường Tè | 13.6
87 | Nậm Nhé 1 | Nậm Chà, Nậm Nhùn | 25
88 | Nậm Chà 1 | Nậm Chà, Nậm Nhùn | 24
89 | Nậm Be 2 | Phúc Khoa, Tân Uyên | 9
D | THUỶ ĐIỆN ĐẤU NỐI TRUNG ÁP
1 | Nậm Xe 2 | Nậm Xe, Phong Thổ | 8 | Quý 3/2020 | Quý 1/2023
2 | Nậm Thi 1 | Sơn Bình-Tam Đường | 10 | Quý 4/2015 | Quý 2/2021
3 | Nậm Giê | Sơn Bình-Tam Đường | 4 | Quý 3/2016 | Quý 2/2017
4 | Suối Lĩnh | Hố Mít-Tân Uyên | 5.2 | Quý 4/2018 | Quý 4/2020
5 | Nậm Pạc 1A | Sin Suối Hồ - Phong Thổ | 6.2 | Quý 4/2019 | Quý 4/2021
6 | Là Pơ | Thu Lũm, Mường Tè | 7 | Quý 1/2021 | Quý 4/2022
7 | Nậm Cuổi 1A | Hua Bum, Nậm Hàng | 7 | Quý 2/2021 | Quý 2/2023
8 | Nậm Chản | Tả Ngảo, Làng Mô, Sìn Hồ | 7.8 | Quý 2/2020 | Quý 2/2022
9 | Pa Tần 1 | Pa Tần, Sìn Hồ | 8 | Quý 3/2020 | Quý 4/2022
10 | Suối Ngang | Pa Tần, Hồng Thu, Sìn Hồ | 5 | Quý 3/2021 | Quý 3/2023
11 | Nậm Xe 2A | Mường So - Phong Thổ | 10 | Quý 4/2019 | Quý 4/2021
12 | Nậm Lon | Bản Lang, Phong Thổ | 10 | Quý 2/2020 | Quý 2/2022
13 | Chàng Phàng | Sin Suối Hồ, Phong Thổ | 5 | Quý 4/2020 | Quý 4/2022
14 | Chu Va 2A | Sơn Bình-Tam Đường | 8 | Quý 1/2020 | Quý 4/2021
15 | Hố Mít | Hố Mít, Tân Uyên | 5 | Quý 4/2020 | Quý 4/2022
16 | Nà Khằm | Mường Than, Than Uyên | 3 |  | 2021-2025
17 | Nậm Lụm 1 | Bản Lang, Dào San | 8 | Quý 2/2020 | Quý 4/2022
18 | Nậm Han | Nậm Xe, Thèn Sin | 8 | Quý 3/2018 | Quý 3/2020
19 | Mường Mít | Mường Mít, Phúc Than-Than Uyên, Pắc Ta-Tân Uyên | 11 | Quý 4/2019 | Quý 4/2021
20 | Nùng Than 2 | Ma Ly Pho, Mù Sang, Phong Thổ | 8.6
21 | Po Chà | Nậm Xe, Phong Thổ | 8
22 | Tả Páo Hồ 2 | Vàng Ma Chải, Ma Ly Chải | 5
23 | Tả Páo Hồ 1A | Sì Lờ Lầu, Mồ Sì San | 13.5
24 | Nậm Củm | Pa Vệ Sử, Mường Tè | 7 | Quý 2/2020 | Quý 2/2022
25 | Nậm Pục | Bum Tở, Mường Tè | 6
26 | Thu Lũm | Thu Lũm, Mường Tè | 8
27 | Nậm Luồng 1 | Tả Tổng, Mường Tè | 4.5
28 | Nậm Chản 1 | Tả Ngảo, Sìn Hồ | 5
29 | An Hưng | Hoang Thèn, Phong Thổ | 5
30 | Thò Ma | Pa Ủ, Mường Tè | 6
31 | Mường Mô | Mường Mô, Nậm Nhùn | 7
32 | Nậm Cử 2 | Ma Quai, Phăng Xô Lin, Sìn Hồ | 3.6
33 | Nậm Cấu Thượng | Bum Tở, Pa Vệ Sử, Mường Tè | 7 | Quý 1/2021 | Quý 1/2023
34 | Nậm Cấu Thượng 1 | Bum Tở, Pa Vệ Sử, Mường Tè | 10.2
35 | Nậm Hản A | Mường Tè, Mường Tè | 6
36 | Ka Lăng B | Ka Lăng, Mường Tè | 7
37 | Nhù Cả | Ka Lăng, Mường Tè | 7.2
38 | Nậm Chà 2 | Nậm Chà, Nậm Nhùn | 4.4
39 | Nậm Pồ | Nậm Manh, Nậm Nhùn | 6.5
40 | Nậm Đắc | Pú Đao, Nậm Pì, Nậm Nhùn | 4
41 | Nậm Nhuần | Nậm Hàng, Nậm Nhùn | 3.6
42 | Ma Quai 1 | Ma Quai, Sìn Hồ | 5
43 | Ma Quai 2 | Ma Quai, Sìn Hồ | 5
44 | Nậm Nguyên | Tủa Sín Chải, Nậm Cha, Nậm Mạ, Sìn Hồ | 8
45 | Can Thàng | Huổi Luông, Phong Thổ | 5
46 | Nậm Lụm | Dào San, Phong Thổ | 6
47 | Mán Tiền | Bản Lang, Phong Thổ | 4.6
48 | Nậm Hồ | Tả Lèng, San Thàng | 5
E | NGUỒN THUỶ ĐIỆN TIỀM NĂNG TRONG CÁC GIAI ĐOẠN SAU
1 | A Mé 1 | Tà Tổng, Mường Tè | 3.2
2 | A Mé 2 | Tà Tổng, Mường Tè | 7
3 | Kha Ứ | Tà Tổng, Mường Tè | 9
4 | Nậm Lằn 1 | Ka Lăng, Mường Tè | 15
5 | Tả Phìn | Tả Phìn, Sìn Hồ | 6.5
6 | Huổi Luông | Huổi Luông, Phong Thổ | 5
7 | Ka Lăng | Ka Lăng, Mường Tè | 28
8 | Nậm Hạ | Kan Hồ, Mường Tè | 4.2
9 | Nậm Ngà 1 | Tà Tổng, Mường Tè | 3.2
10 | Nậm Ngà 2 | Kan Hồ, Mường Tè | 8.6
11 | Pa Hạ 1 | Pa Vệ Sủ, Mường Tè | 8.5
12 | Xà Hồ 1 | Pa Ủ, Mường Tè | 6
13 | Xà Hồ 2 | Pa Ủ, Mường Tè | 6
14 | Phiêng Khan | Bum Nưa, Mường Tè | 5
15 | Pa Hạ 2 | Pa Vệ Sủ, Mường Tè | 4
16 | Nậm Ngọc | Mường Tè, Mường Tè | 7
17 | Nậm Cuổi 2A | Nậm Pì, Nậm Hàng | 4.8
18 | Nậm Dần | Nậm Hàng, Nậm Nhùn | 5.2
19 | Nậm Tần 1A | Pa Tần, Sìn Hồ | 5
20 | Van Um | Lùng Thàng, Sìn Hồ | 6.8
21 | Phìn Hồ | Phìn Hồ, Sìn Hồ | 25
22 | Nậm Sảo | Nậm Sảo, Pa Tần | 5.4
23 | Nậm Há | Noong Hẻo, Phu Sam Cáp, Sìn Hồ | 9
24 | Nậm Mồng | Pa Khóa, Sìn Hồ | 8
25 | Phiêng Lót | Nậm Tăm, Sìn Hồ | 6
26 | Nậm Khằn | Chăn Nưa, Sìn Hồ | 5
27 | Ma Ly Pho | Ma Ly Pho, Phong Thổ | 26
28 | Can Thàng | Huổi Luông, Phong Thổ | 5.5
29 | Sơn Bình | Sơn Bình, Tam Đường | 8
30 | Nậm Mu 2 | Bình Lư, Bản Hon, Tam Đường | 5.2
31 | Hồ Thầu 1 | Hồ Thầu, Tam Đường | 6.2
32 | Hồ Thầu 2 | Hồ Thầu, Tam Đường | 5
33 | Hồ Thầu 3 | Hồ Thầu, Tam Đường | 5.4
34 | Thèn Sin | Thèn Sin, Tam Đường | 7
35 | Nậm Be Hạ | Phúc Khoa, Mường Khoa, Tân Uyên | 5
36 | Châu Sa | Khun Há, Bản Hon, Tam Đường | 6
37 | Nậm Đích 1A | Khun Há, Tam Đường | 9
38 | Nậm Cha 1 | Mường Khoa, Tân Uyên | 4
39 | Nậm Cha 2 | Mường Khoa, Tân Uyên | 12
40 | Hô So | Mường Khoa, Tân Uyên | 4
41 | Hố Mít 1 | Hố Mít, Tân Uyên | 4.2
42 | Nậm Mùa | Pha Mu, Than Uyên | 5
43 | Thủy điện - thủy lợi Nậm Mở | Tà Mung, Than Uyên | 6.5
44 | Cụm Phiêng Tiên, Phiêng Pẳng, Phiêng Hoi | Nà Tăm, Bản Bo, Tam Đường | 27.5
45 | Nậm Voi | Kan Hồ, Mường Tè | 8
46 | Nậm Khu Á | Nậm Khao, Mường Tè | 5
47 | Thèn Thầu | Bản Lang, Phong Thổ | 8
48 | Nậm Ui, Nậm Sỏ | Nậm Sỏ, Tân Uyên | 9
49 | Thu Lũm 1 | Thu Lũm, Mường Tè | 6
50 | Nậm Mở 2A | Khoen On, Than Uyên | 5
51 | Tả Nhì Thàng | Sì Lờ Lầu, Mồ Sì San, Phong Thổ | 6.5
52 | Thu Lũm 2 | Thu Lũm, Mường Tè | 6.5
53 | Nậm Lưng | Mường Kim, Than Uyên | 4
54 | Nậm Hái | Tả Phìn, Sìn Hồ | 8
55 | Nậm Nhọ 2 | Vàng San, Bum Nưa, Mường Tè | 6
56 | Huổi Ngô | Kan Hồ | 5.9
57 | Nậm Hản 1B | Pa Ủ, Nậm Khao, Mường Tè | 4.5
58 | Pa Vệ Sử | Bum Nưa, Pa Vệ Sử | 7
59 | Hà Nế 1 | Pa Ủ | 6
60 | Nậm Luồng 2 | Tà Tổng | 5
61 | Thu Lũm 1 | Thu Lũm | 6
62 | Nậm Củm 5A | Pa Ủ | 5
63 | Sông Đà | Ka Lăng, Mù Cả | 30
64 | Nậm Long, Nậm Khao | Nậm Pì | 8.2
65 | Nậm Ban 1A | Nậm Ban | 4
66 | Nậm Vảng | Nậm Ban | 8
67 | Nậm Hồ | Tả Phìn, Sìn Hồ | 7
68 | Nậm Cuổi | Căn Co | 5
69 | Nậm Tần Mông | Nậm Tăm | 3.5
70 | Phu San Sao | Chăn Nưa | 7
71 | Tủa Sín Chải | Tủa Sín Chải | 7
72 | Phi Hồ | Pa Khóa | 7
73 | Nậm Kinh | Nậm Tăm | 5
74 | Sin Suối Hồ | Sin Suối Hồ | 5
75 | Nậm Cát 1 | Hoang Thèn | 3.2
76 | Bản Bo 1 | Bản Bo | 6
77 | Tam Đường (Bản Hon) | Bản Hon | 7
78 | Nậm Dê | Sơn Bình | 25
79 | Nậm Chẳng | Thị trấn Tân Uyên, xã Trung Đồng | 6
80 | Nậm Bon 2 | Phúc Khoa | 3
81 | Hán Tủa Chử | Tà Mung, Khoen On | 5
82 | Nà Tá | Khoen On | 4.3
TỔNG
Tổng trung áp
Tổng thủy điện 110
Tổng 110

## 2.TBA
QUY HOẠCH TỈNH LAI CHÂU THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN 2050
BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THU HÚT ĐẦU TƯ THỜI KỲ 2021-2030
PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH LAI CHÂU THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN 2050
TT | DANH MỤC DỰ ÁN | VỊ TRÍ | QUY MÔ/CÔNG SUẤT (MVA) | THỜI GIAN KHỞI CÔNG | THỜI GIAN HOÀN THÀNH | NGUỒN VỐN | GHI CHÚ | ĐIỆN ÁP
A | TBA 500KV
I | Xây dựng mới
1 | Thủy điện tích năng Nậm Nhùn | H. Nậm Nhùn | 2x600 |  | 2031-2035 | [7 empty] | 2 | 600 |  | 1200 | 7275
II | Cải tạo, NCS | [14 empty] | 0
1 | Lai Châu | H. Nậm Nhùn | 3x900 |  | 2021-2030 |  | NCS AT1, AT2, Lắp AT3 | [5 empty] | 3 | 900 |  | 2700
A | TBA 220KV | [14 empty] | 0
I | Xây dựng mới | [14 empty] | 0
1 | 220kV Pắc Ma | H. Pắc Ma | 2x250 |  | 2021-2025 | [5 empty] | #REF! | #REF! | 2 | 250 |  | 500
2 | 220kV Phong Thổ | H. Phong Thổ | 2x250 |  | 2021-2025 | [7 empty] | 2 | 250 |  | 500
3 | 220kV Sìn Hồ | H. Sìn Hồ | 1x250 |  | 2026-2030 | [7 empty] | 1 | 250 |  | 250
4 | Điện mặt trời Bản Chát 1 | Than Uyên | 250+125 |  | 2031-2035 | [5 empty] | #REF! | #REF! | 1 | 250 | 125 | 375
5 | Điện mặt trời Bản Chát 2 | Than Uyên | 1x250 |  | 2031-2035 | [7 empty] | 1 | 250 |  | 250
6 | Điện gió Nậm Nhùn | Nậm Nhùn | 250+125 |  | 2031-2035 | [7 empty] | 1 | 250 | 125 | 375
7 | Điện gió Than Uyên | Than Uyên | 1x250 |  | 2031-2035 | [5 empty] | #REF! | #REF! | 1 | 250 |  | 250
8 | Thủy điện tích năng Sìn Hồ | Sìn Hồ | 2x250 |  | 2031-2035 | [7 empty] | 2 | 250 |  | 500
9 | Thủy điện tích năng Mường Tè | Mường Tè | 250+125 |  | 2031-2035 | [7 empty] | 1 | 250 | 125 | 375
II | Cải tạo, NCS
1 | Mường Tè | H. Mường Tè | 1x250 |  | 2021-2025 |  | Lắp AT3
2 | Than Uyên | H. Than Uyên | 1x250 |  | 2021-2025 |  | Lắp AT3
3 | 220kV Pắc Ma | H. Pắc Ma | 1x250 |  | 2026-2030 |  | Lắp AT3
4 | 220kV Phong Thổ | H. Phong Thổ | 1x250 |  | 2026-2030 |  | Lắp AT3
5 | 220kV Sìn Hồ | H. Sìn Hồ | 1x250 |  | 2031-2035 |  | Lắp AT2
B | TBA 110KV
I | Xây dựng mới
1 | 110kV Mường Tè | H. Mường Tè | 1x25 |  | 2022 |  | Lắp T1 |  | 25 | 155 | #REF! | #REF!
2 | 110kV Tam Đường | H. Tam Đường | 1x40 |  | 2026-2030 |  | Lắp T1 |  | 40 |  | #REF!
3 | 110kV Sìn Hồ | H. Sìn Hồ | 1x25 |  | 2026-2030 |  | Lắp T1 |  | 25 |  | #REF!
4 | 110kV Tân Uyên | H. Tân Uyên | 1x25 |  | 2026-2030 |  | Lắp T1 |  | 25
5 | 110kV Tam Đường 2 | H. Tam Đường | 1x40 |  | 2026-2030 |  | Lắp T1 |  | 40
Đấu nối điện gió
1 | Điện gió Sìn Hồ | Sìn Hồ | 2x30 |  | 2031-2035 |  |  |  | 60
Đấu nối thủy điện
1 | Nậm Pì | H. Sìn Hồ | 1x14 |  | 2021-2025 |  |  | 110/6.3 | 14 |  |  |  | 1 | 14 |  | 14
2 | Nậm Xe | H. Phong Thổ | 1x40 |  | 2021-2025 |  |  | 110/35/6.3 | 40 |  |  |  | 1 | 40 |  | 40
3 | Nậm Nghẹ 1A | H. Mường Tè | 1x14 |  | 2021-2025 |  |  | 110/6.3 | 14 |  |  |  | 1 | 14 |  | 14
4 | Nậm Pảng 2 | H. Mường Tè | 1x14 |  | 2021-2025 |  |  | 110/6.3 | 14 |  |  |  | 1 | 14 |  | 14
5 | Phiêng Lúc | H. Tân Uyên | 1x25 |  | 2021-2025 |  |  | 110/6 | 25 |  |  |  | 1 | 25 |  | 25
6 | Hua Be | H. Tân Uyên | 1x14 |  | 2021-2025 |  |  | 110/6.3 | 14 |  |  |  | 1 | 14 |  | 14
7 | Hua Bun | H. Nậm Nhùn | 1x14 |  | 2021-2025 |  |  | 110/6.3 | 14 |  |  |  | 1 | 14 |  | 14
8 | Nậm Mít Luông | H. Tân Uyên | 1x16 |  | 2021-2025 |  |  | 110/35/6.3 | 16 |  |  |  | 1 | 16 |  | 16
9 | Phiêng Khon | H. Tân Uyên | 1x22,5 |  | 2021-2025 |  |  | 110/10.5 | 22.5 |  |  |  | 1 | 22.5 |  | 22.5
10 | Huổi Văn | H. Nậm Nhùn | 1x11 |  | 2021-2025 |  |  | 110/6.3 | 11 |  |  |  | 1 | 11 |  | 11
11 | Nậm Cuổi 1B | H. Nậm Nhùn | 1x13 |  | 2021-2025 |  |  | 110/6.3 | 13 |  |  |  | 1 | 13 |  | 13
12 | Nậm Cuổi 1 | H. Nậm Nhùn | 27+20 |  | 2021-2025 |  |  | 110/10.5, 110/35/6.3 | 47 |  |  |  | 1 | 27 | 20 | 47
13 | Nậm Lụm 3 | H. Phong Thổ | 1x30 |  | 2021-2025 |  |  | 110/35/6.3 | 30 |  |  |  | 1 | 30 |  | 30
14 | Nậm Xí Lùng 2A | H. Mường Tè | 1x33 |  | 2021-2025 |  |  | 110/10.5 | 33 |  |  |  | 1 | 33 |  | 33
15 | Nậm Bụm 2 | H. Nậm Nhùn | 1x36 |  | 2021-2025 |  |  | 110/10.5 | 36 |  |  |  | 1 | 36 |  | 36
16 | Nậm Bụm 1 | H. Nậm Nhùn | 1x20 |  | 2021-2025 |  |  | 110/6 | 20 |  |  |  | 1 | 20 |  | 20
17 | Nậm Bụm 1A | H. Nậm Nhùn | 1x8 |  | 2021-2025 |  |  | 110/6 | 8 |  |  |  | 1 | 8 |  | 8
18 | Pa Hạ | H. Nậm Nhùn | 2x18 |  | 2021-2025 |  |  | 110/10 | 36 |  |  |  | 2 | 18 |  | 36
19 | Nậm Cuổi | H. Nậm Nhùn | 1x16 |  | 2021-2025 |  |  | 110/6 | 16 |  |  |  | 1 | 16 |  | 16
20 | Nậm Củm 4 | H. Mường Tè | 2x40 |  | 2021-2025 |  |  | 110/10.5 | 80 |  |  |  | 2 | 40 |  | 80
21 | Nậm Củm 2 | H. Mường Tè | 1x30 |  | 2021-2025 |  |  | 110/10.5 | 30 |  |  |  | 1 | 30 |  | 30
22 | Nậm Củm 3 | H. Mường Tè | 2x33 |  | 2021-2025 |  |  | 110/35/10.5 | 66 |  |  |  | 2 | 33 |  | 66
23 | Nậm Củm 5 | H. Mường Tè | 1x14 |  | 2021-2025 |  |  | 110/6 | 14 |  |  |  | 1 | 14 |  | 14
24 | Nậm Củm 6 | H. Mường Tè | 1x10 |  | 2021-2025 |  |  | 110/6 | 10 |  |  |  | 1 | 10 |  | 10
25 | Vàng Ma Chải 2 | H. Phong Thổ | 1x26 |  | 2021-2025 |  |  | 110/10.5 | 26 |  |  |  | 1 | 26 |  | 26
26 | Vàng Ma Chải 3 | H. Phong Thổ | 1x28 |  | 2021-2025 |  |  | 110/10.5 | 28 |  |  |  | 1 | 28 |  | 28
27 | Nậm Lằn | H. Mường Tè | 1x20 |  | 2021-2025 |  |  | 110/6 | 20 |  |  |  | 1 | 20 |  | 20
28 | Nậm So 1 | H. Mường Tè | 1x28 |  | 2021-2025 |  |  | 110/10.5 | 28 |  |  |  | 1 | 28 |  | 28
29 | Nậm So 2 | H. Mường Tè | 1x25 |  | 2021-2025 |  |  | 110/10.5 | 25 |  |  |  | 1 | 25 |  | 25
30 | Tả Páo Hồ | H. Phong Thổ | 1x20 |  | 2021-2025 |  |  | 110/35/6.3 | 20 |  |  |  | 1 | 20 |  | 20
31 | Pa Vây Sử 1 | H. Phong Thổ | 1x22 |  | 2021-2025 |  |  |  | 22 |  |  |  | 1 | 22 |  | 22
32 | Pa Vây Sử 2 | H. Phong Thổ | 1x25 |  | 2021-2025 |  |  | 110/10.5 | 25 |  |  |  | 1 | 25 |  | 25
33 | Tả Páo Hồ 1A | H. Phong Thổ | 1x30 |  | 2021-2025 |  |  | 110/35/6.3 | 30 |  |  |  | 1 | 30 |  | 30
34 | Tả Páo Hồ 1B | H. Phong Thổ | 1x15 |  | 2021-2025 |  |  |  | 15 |  |  |  | 1 | 15 |  | 15
35 | Nùng Than 1 | H. Phong Thổ | 34+22 |  | 2021-2025 |  |  | 110/10.5 | 56 |  |  |  | 1 | 34 | 22 | 56
36 | Phai Cát | H. Phong Thổ | 1x25 |  | 2021-2025 |  |  | 110/10.5 | 25 |  |  |  | 1 | 25 |  | 25
37 | Nậm Xí Lùng 1 | Huyện Mường Tè | 33+10 |  | 2021-2025 |  |  | 110/11, 110/35 | 43 |  |  |  | 1 | 33 | 10 | 43
38 | Nậm Xí Lùng 2 | Huyện Mường Tè | 1x34 |  | 2021-2025 |  |  | 110/11 | 34 |  |  |  | 1 | 34 |  | 34
39 | Chu Va 2 | Huyện Tam Đường | 1x35 |  | 2021-2025 |  |  | 110/35/6.3 | 35 |  |  |  | 1 | 35 |  | 35
40 | Nậm Cầy | H. Sìn Hồ | 20+17 |  | 2021-2025 |  |  | 110/6.3, 110/35 | 37 |  |  |  | 1 | 20 | 17 | 37
41 | Nậm Củm 1 | H. Mường Tè | 2x21,5 |  | 2021-2025 |  |  | 110/10.5 | 43 |  |  |  | 2 | 21.5 |  | 43
42 | Kho Hà | H. Mường Tè | 2x15 |  | 2021-2025 |  |  | 110/10.5 | 30 |  |  |  | 2 | 15 |  | 30
43 | Hà Nế | H. Mường Tè | 1x21 |  | 2021-2025 |  |  | 110/6.3 | 21 |  |  |  | 1 | 21 |  | 21
44 | Khẻ Ló | H. Mường Tè | 1x21 |  | 2021-2025 |  |  | 110/6.3 | 21 |  |  |  | 1 | 21 |  | 21
45 | Ma Nọi | H. Mường Tè | 1x12 |  | 2021-2025 |  |  | 110/6.3 | 12 |  |  |  | 1 | 12 |  | 12
46 | Thọ Gụ | H. Mường Tè | 21,5+35,5 |  | 2021-2025 |  |  | 110/10.5, 110/35/10.5 | 57 |  |  |  | 1 | 21.5 | 35.5 | 57
47 | Nậm Củm 7 | H. Mường Tè | 1x9 |  | 2021-2025 |  |  | 110/6.3 | 9 |  |  |  | 1 | 9 |  | 9
48 | Kha Ứ 2 | H. Mường Tè | 1x21 |  | 2021-2025 |  |  | 110/10.5 | 21 |  |  |  | 1 | 21 |  | 21
49 | Kha Ứ 1 | H. Mường Tè | 2x20 |  | 2021-2025 |  |  | 110/10.5 | 40 |  |  |  | 2 | 20 |  | 40
50 | Nậm Hản 2 | H. Mường Tè | 1x25 |  | 2021-2025 |  |  | 110/10.5 | 25 |  |  |  | 1 | 25 |  | 25
51 | Nậm Hản 1 | H. Mường Tè | 25+9 |  | 2021-2025 |  |  | 110/10.5 | 34 |  |  |  | 1 | 25 | 9 | 34
52 | Nậm Cấu | H. Mường Tè | 45+25 |  | 2021-2025 |  |  | 110/10.5, 110/35 | 70 |  |  |  | 1 | 45 | 25 | 70
53 | Nậm Cấu 2 | H. Mường Tè | 1x32 |  | 2021-2025 |  |  | 110/35 | 32 |  |  |  | 1 | 32 |  | 32
54 | Nậm Sì Lương 3 | H. Mường Tè | 1x30 |  | 2021-2025 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1 | 30 |  | 30
55 | Nậm Sì Lương 4 | H. Mường Tè | 1x30 |  | 2021-2025 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1 | 30 |  | 30
56 | Pắc Ma | H. Mường Tè | 4x40 |  | 2021-2025 |  |  |  | 160 |  |  |  | 4 | 40 |  | 160
57 | Pa Tần 2 | H. Mường Tè | 35+7 |  | 2021-2025 |  |  | 110/10.5 | 42 |  |  |  | 1 | 35 | 7 | 42
58 | Mường Kim 3 | H. Than Uyên | 1x25 |  | 2021-2025 |  |  | 110/10.5 | 25 |  |  |  | 1 | 25 |  | 25
59 | Hua Chăng 2 | H. Tân Uyên | 1x10 |  | 2021-2025 |  |  | 110/6.3 | 10 |  |  |  | 1 | 10 |  | 10
60 | Đông Pao | H. Tam Đường | 1x12,5 |  | 2021-2025 |  |  | 110/6.3 | 12.5 |  |  |  | 1 | 12.5 |  | 12.5
61 | Van Hồ | H. Phong Thổ | 1x15 |  | 2021-2025 |  |  | 110/6.3 | 15 |  |  |  | 1 | 15 |  | 15
62 | Nậm Pạc 1 | H. Phong Thổ | 1x50 |  | 2021-2025 |  |  | 110/35/6.3 | 50 |  |  |  | 1 | 50 |  | 50
63 | Nậm Pạc 2 | H. Phong Thổ | 1x25 |  | 2021-2025 |  |  | 110/10.5 | 25 |  |  |  | 1 | 25 |  | 25
64 | Nậm Lụm 2 | H. Phong Thổ | 1x33 |  | 2021-2025 |  |  |  | 33 |  |  |  | 1 | 33 |  | 33
65 | Nậm Luồng | H. Mường Tè | 30+15 |  | 2021-2025 |  |  | 110/10.5, 110/35 | 45 |  |  |  | 1 | 30 | 15 | 45
66 | Nậm Mở 1A | H. Than Uyên | 1x20 |  | 2021-2025 |  | 12 |  | 20 |  |  |  | 1 | 20 |  | 20
67 | Nậm Mở 2 | H. Than Uyên | 1x20 |  | 2021-2025 |  | 16 |  | 20 |  |  |  | 1 | 20 |  | 20
68 | Nậm Ngà | H. Nậm Nhùn | 1x20 |  | 2021-2025 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 | 20 |  | 20
69 | Nậm Ma 1A | H. Mường Tè | 1x22 |  | 2026-2030 |  |  |  | 22 |  |  |  | 1 | 22 |  | 22
70 | Nậm Ma 1B | H. Mường Tè | 1x19 |  | 2026-2030 |  |  |  | 19 |  |  |  | 1 | 19 |  | 19
71 | Nậm Ma 1C | H. Mường Tè | 1x14 |  | 2026-2030 |  |  |  | 14 |  |  |  | 1 | 14 |  | 14
72 | Nậm Ma 2A | H. Mường Tè | 1x15 |  | 2026-2030 |  |  |  | 15 |  |  |  | 1 | 15 |  | 15
73 | Nậm Ma 2B | H. Mường Tè | 1x18 |  | 2026-2030 |  |  |  | 18 |  |  |  | 1 | 18 |  | 18
74 | Nậm Ma 3 | H. Mường Tè | 1x15 |  | 2026-2030 |  |  |  | 15 |  |  |  | 1 | 15 |  | 15
75 | Bum Nưa | H. Mường Tè | 1x33 |  | 2021-2025 |  |  | 110/35/10.5 | 33 |  |  |  | 1 | 33 |  | 33
76 | Nà An | H. Tân Uyên | 1x14 |  | 2021-2025 |  |  |  | 14 |  |  |  | 1 | 14 |  | 14
77 | Nậm Xí Lùng 1B | H. Mường Tè | 1x15 |  | 2021-2025 |  |  |  | 15 |  |  |  | 1 | 15 |  | 15
78 | Nậm Cử 1 | H. Sìn Hồ | 1x35 |  | 2021-2025 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1 | 35 |  | 35
79 | Suối Ngầm | H. Sìn Hồ | 1x33 |  | 2021-2025 |  |  |  | 33 |  |  |  | 1 | 33 |  | 33
81 | Là Sì 1 | H. Mường Tè | 1x16 |  | 2021-2025 |  |  |  | 16 |  |  |  | 1 | 16 |  | 16
82 | Là Sì 2 | H. Mường Tè | 1x16 |  | 2021-2025 |  |  |  | 16 |  |  |  | 1 | 16 |  | 16
83 | Là Sì 3 | H. Mường Tè | 1x16 |  | 2021-2025 |  |  |  | 16 |  |  |  | 1 | 16 |  | 16
84 | Là Pơ | H. Mường Tè | 1x20 |  | 2021-2025 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 | 20 |  | 20
85 | Nậm Bon 1 | H. Tân Uyên | 1x14 |  | 2021-2025 |  |  | 110/6.3 | 14 |  |  |  | 1 | 14 |  | 14
86 | Là Si 1A | H. Mường Tè | 1x16 |  | 2026-2030 |  |  |  | 16 |  |  |  | 1 | 16 |  | 16
87 | Nậm Nhọ 1 | H. Mường Tè | 1x18 |  | 2026-2030 |  |  |  | 18 |  |  |  | 1 | 18 |  | 18
88 | Nậm Nhé 1 | H. Nậm Nhùn | 1x40 |  | 2026-2030 |  |  |  | 40 |  |  |  | 1 | 40 |  | 40
89 | Nậm Chà 1 | H. Nậm Nhùn | 1x32 |  | 2026-2030 |  |  |  | 32 |  |  |  | 1 | 32 |  | 32
90 | Nậm Be 2 | H. Tân Uyên | 1x16 |  | 2021-2025 |  |  |  | 16 |  |  |  | 1 | 16 |  | 16
91 | Can Thàng | Phong Thổ | 1x14 |  | 2021-2025 |  |  |  | 14 |  |  |  | 1 | 14 |  | 14
92 | Ka Lăng B | Mường Tè | 1x10 |  | 2021-2025 |  |  |  | 10 |  |  |  | 1 | 10 |  | 10
93 | Nhù Cả | H. Mường Tè | 1x10 |  | 2026-2030 |  |  | 35/6.3 | 10 |  |  |  | 1 | 10 |  | 10
94 | Mán Tiền | H. Phong Thổ | 1x13 |  | 2026-2030 |  |  | 35/6.3 | 13 |  |  |  | 1 | 13 |  | 13
[9 empty] | 2529 | [6 empty] | 2529
II | Cải tạo, NCS
1 | 110kV Lai Châu | H. Nậm Nhùn | 25 |  | 2023 |  | Lắp T2 |  |  | 300 | [7 empty] | 134
2 | 110kV Than Uyên | H. Than Uyên | 40 |  | 2023 |  | NCS T2
3 | 110kV Mường So | H. Phong Thổ | 40 |  | 2025 |  | NCS T1
4 | 110kV Phong Thổ | H. Phong Thổ | 40 |  | 2025 |  | NCS T1
5 | 110kV Mường Tè | H. Nậm Nhùn | 25 |  | 2026-2030 |  | Lắp T2
6 | 110kV Than Uyên | H. Than Uyên | 40 |  | 2026-2030 |  | NCS T1
7 | 110kV Phong Thổ | H. Phong Thổ | 40 |  | 2026-2030 |  | NCS T2
8 | 110kV Tân Uyên | H. Tân Uyên | 25 |  | 2031-2035 |  | Lắp T2
9 | 110kV Sìn Hồ | H. Sìn Hồ | 25 |  | 2031-2035 |  | Lắp T2
C | TBA trung áp đấu nối thủy điện
I | Xây dựng mới
1 | Nậm Lụm 1 | H. Phong Thổ | 1x11 |  | 2021-2025 |  |  | 35/6.3 | 11 |  |  |  | 1 | 11 |  | 11
2 | Nậm Pạc 1A | H. Phong Thổ | 1x8,5 |  | 2021-2025 |  |  | 35/6.3 | 8.5 |  |  |  | 1 | 8.5 |  | 8.5
3 | Nậm Cấu 1 | H. Mường Tè | 2x8 |  | 2021-2025 |  |  | 35/6.3 | 16 |  |  |  | 2 | 8 |  | 16
4 | Nậm Xe 2 | H. Phong Thổ | 2x5,5 |  | 2021-2025 |  |  | 35/6.3 | 11 |  |  |  | 2 | 5.5 |  | 11
5 | Nậm Xe 2A | H. Phong Thổ | 2x7,5 |  | 2021-2025 |  |  | 35/6.3 | 15 |  |  |  | 2 | 7.5 |  | 15
6 | Mường Mít | H. Than Uyên | 1x15 |  | 2021-2025 |  |  | 35/6.3 | 15 |  |  |  | 1 | 15 |  | 15
7 | Hố Mít | H. Tân Uyên | 1x7 |  | 2021-2025 |  |  | 35/6.3 | 7 |  |  |  | 1 | 7 |  | 7
8 | Nậm Cuổi 1A | H. Nậm Nhùn | 1x10 |  | 2021-2025 |  |  | 35/6.3 | 10 |  |  |  | 1 | 10 |  | 10
9 | Chàng Phàng | H. Phong Thổ | 1x7 |  | 2021-2025 |  |  | 35/6.3 | 7 |  |  |  | 1 | 7 |  | 7
10 | Nậm Lon | H. Phong Thổ | 1x15 |  | 2021-2025 |  |  | 35/6.3 | 15 |  |  |  | 1 | 15 |  | 15
11 | Tả Páo Hồ 2 | H. Phong Thổ | 1x8 |  | 2021-2025 |  |  | 35/6.3 | 8 |  |  |  | 1 | 8 |  | 8
12 | Chu Va 2A | H. Tam Đường | 1x15 |  | 2021-2025 |  |  | 35/6.3 | 15 |  |  |  | 1 | 15 |  | 15
13 | Nậm Chản 1 | H. Sìn Hồ | 1x7 |  | 2021-2025 |  |  | 35/6.3 | 7 |  |  |  | 1 | 7 |  | 7
14 | Nậm Chản | H. Sìn Hồ | 2x5 |  | 2021-2025 |  |  | 35/6.3 | 10 |  |  |  | 2 | 5 |  | 10
15 | Thọ Gụ 1 | H. Mường Tè | 2x7 |  | 2021-2025 |  |  | 35/6.3 | 14 |  |  |  | 2 | 7 |  | 14
16 | Nậm Pục | H. Mường Tè | 1x8,5 |  | 2021-2025 |  |  | 35/6.3 | 8.5 |  |  |  | 1 | 8.5 |  | 8.5
17 | Nậm Luồng 1 | H. Mường Tè | 1x6,5 |  | 2021-2025 |  |  | 35/6.3 | 6.5 |  |  |  | 1 | 6.5 |  | 6.5
18 | Nậm Củm | H. Mường Tè | 1x10 |  | 2021-2025 |  |  | 35/6.3 | 10 |  |  |  | 1 | 10 |  | 10
19 | Nậm Đích 2 | H. Tam Đường | 1x12 |  | 2021-2025 |  |  | 35/6.3 | 12 |  |  |  | 1 | 12 |  | 12
20 | Nậm Ma | H. Mường Tè | 1x6 |  | 2021-2025 |  |  | 35/6.3 | 6 |  |  |  | 1 | 6 |  | 6
21 | Nậm Cử 2 | H. Sìn Hồ | 1x5 |  | 2021-2025 |  |  | 35/6.3 | 5 |  |  |  | 1 | 5 |  | 5
24 | Suối Lĩnh | H. Tân Uyên | 1x7 |  | 2021-2025 |  |  | 35/6.3 | 7 |  |  |  | 1 | 7 |  | 7
25 | Thum Lũm | H. Mường Tè | 1x11 |  | 2021-2025 |  |  | 35/6.3 | 11 |  |  |  | 1 | 11 |  | 11
26 | An Hưng | H. Phong Thổ | 1x7 |  | 2021-2025 |  |  | 35/6.3 | 7 |  |  |  | 1 | 7 |  | 7
27 | Thò Ma | H. Mường Tè | 1x8 |  | 2021-2025 |  |  | 35/6.3 | 8 |  |  |  | 1 | 8 |  | 8
28 | Nậm Cấu Thượng | H. Mường Tè | 1x12 |  | 2021-2025 |  |  | 35/6.3 | 12 |  |  |  | 1 | 12 |  | 12
29 | Nậm Chà 2 | H. Nậm Nhùn | 1x6 |  | 2026-2030 |  |  | 35/6.3 | 6 |  |  |  | 1 | 6 |  | 6
30 | Nậm Pồ 1 | H. Nậm Nhùn | 1x9 |  | 2026-2030 |  |  | 35/6.3 | 9 |  |  |  | 1 | 9 |  | 9
31 | Nậm Đắc | H. Nậm Nhùn | 1x6 |  | 2026-2030 |  |  | 35/6.3 | 6 |  |  |  | 1 | 6 |  | 6
32 | Nậm Nhuần | H. Nậm Nhùn | 1x5 |  | 2026-2030 |  |  | 35/6.3 | 5 |  |  |  | 1 | 5 |  | 5
33 | Ma Quai 1 | H. Sìn Hồ | 1x7 |  | 2026-2030 |  |  | 35/6.3 | 7 |  |  |  | 1 | 7 |  | 7
34 | Ma Quai 2 | H. Sìn Hồ | 1x7 |  | 2026-2030 |  |  | 35/6.3 | 7 |  |  |  | 1 | 7 |  | 7
35 | Nậm Nguyên | H. Sìn Hồ | 1x11 |  | 2026-2030 |  |  | 35/6.3 | 11 |  |  |  | 1 | 11 |  | 11
36 | Nậm Lụm | H. Phong Thổ | 1x8 |  | 2026-2030 |  |  | 35/6.3 | 8 |  |  |  | 1 | 8 |  | 8
37 | Nậm Hồ | TP Lai Châu | 1x7 |  | 2026-2030 |  |  | 35/6.3 | 7 |  |  |  | 1 | 7 |  | 7
38 | Mường Mô | H. Nậm Nhùn | 1x10 |  | 2021-2025 |  |  |  | 10 |  |  |  | 1 | 10 |  | 10
39 | Nậm Xí Lùng 1A | Mường Tè | 1x10 |  | 2021-2025 |  |  |  | 10 |  |  |  | 1 | 10 |  | 10
40 | Nậm Giê | Tam Đường | 1x6 |  | 2021-2025 |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 6 |  | 6
[9 empty] | 354.5 | [6 empty] | 354.5
Tổng 220
Tổng 110

## 3.DZ
QUY HOẠCH TỈNH LAI CHÂU THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN 2050
BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THU HÚT ĐẦU TƯ THỜI KỲ 2021-2030
PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH LAI CHÂU THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN 2050
TT | DANH MỤC DỰ ÁN | VỊ TRÍ | SỐ MẠCH | CHIỀU DÀI (KM) | LOẠI DÂY DẪN | THỜI GIAN KHỞI CÔNG | THỜI GIAN HOÀN THÀNH | NGUỒN VỐN | GHI CHÚ
A | ĐƯỜNG DÂY 500KV
I | Xây dựng mới
1 | NR Thủy điện tích năng Nậm Nhùn | H. Nậm Nhùn | 2 | 20 | ACSR4x330 |  | 2031-2035
B | ĐƯỜNG DÂY 220KV
I | Xây dựng mới
1 | Mường Tè - Pắc Ma | H. Mường Tè | 2 | 36 | ACSR2x330 |  | 2021-2025
2 | Than Uyên - Phong Thổ | H. Phong Thổ, Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường | 2 | 76.4 | ACSR2x330 |  | 2021-2025
3 | Lai Châu - Phong Thổ | H. Phong Thổ, Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường | 2 | 60 | ACSR2x330 |  | 2021-2025
4 | NR Sìn Hồ | H. Sìn Hồ | 4 | 5 | ACSR2x330 |  | 2026-2030
5 | Mường Tè - Sìn Hồ | H. Sìn Hồ, Mường Tè | 2 | 35 | ACSR2x330 |  | 2026-2030
6 | NR Điện mặt trời Bản Chát 1 | Than Uyên | 2 | 5 | ACSR2x330 |  | 2031-2035
7 | NR Điện mặt trời Bản Chát 2 | Than Uyên | 2 | 5 | ACSR2x330 |  | 2031-2035
8 | NR Điện gió Nậm Nhùn | Nậm Nhùn | 2 | 10 | ACSR2x330 |  | 2031-2035
9 | NR Điện gió Than Uyên | Than Uyên | 2 | 10 | ACSR2x330 |  | 2031-2035
10 | NR Thủy điện tích năng Sìn Hồ | Sìn Hồ | 2 | 25 | ACSR2x330 |  | 2031-2035
11 | NR Thủy điện tích năng Mường Tè | Mường Tè | 2 | 15 | ACSR2x330 |  | 2031-2035
II | Cải tạo, NCS
C | ĐƯỜNG DÂY 110KV
I | Xây dựng mới
1 | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Pắc Ma | H. Mường Tè | 4 | 2 | ACSR2x330 |  | 2021-2025 |  |  | 8
1 | 220kV Pắc Ma - Nậm Củm 4 | H. Mường Tè | 2 | 5 | ACSR2x330 |  | 2021-2025 |  | Chuyển đấu nối Nậm Củm 4 về 220kV Pắc Ma | 10
2 | TBA 220kV Phong Thổ - Phong Thổ - Mường So | H. Phong Thổ | 2 | 0.1 | ACSR300 |  | 2021-2025 |  |  | 0.2
2 | TBA 220kV Phong Thổ - Phong Thổ - Nậm Ban | H. Phong Thổ | 2 | 0.1 | ACSR300 |  | 2021-2025 |  |  | 0.2
2 | TBA 220kV Phong Thổ - Mường So - Nậm Na 1 | H. Phong Thổ | 2 | 1.7 | ACSR300 |  | 2021-2025 |  |  | 3.4
2 | TBA 220kV Phong Thổ - Nậm So 2 | H. Phong Thổ | 1 | 9 | ACSR300 |  | 2021-2025 |  |  | 9
2 | TBA 220kV Phong Thổ - Nậm So 2 -Mường So | H. Phong Thổ | 2 | 2 | ACSR300 |  | 2021-2025 |  |  | 4
3 | 220kV Mường Tè - Mường Tè | H. Mường Tè | 2 | 8 | ACSR240 |  | 2022 |  |  | 16
4 | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Sìn Hồ | H. Sìn Hồ | 4 | 3 | ACSR300 |  | 2026-2030 |  |  | 12
5 | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Sìn Hồ | H. Sìn Hồ | 2 | 7 | ACSR300 |  | 2026-2030 |  | Đấu nối đường dây Nậm Ban - Lai Châu | 14
6 | NR TBA 110kV Tam Đường | H. Tam Đường | 2 | 3 | ACSR240 |  | 2026-2030 |  |  | 6
7 | NR TBA 110kV Sìn Hồ | H. Sìn Hồ | 2 | 10 | ACSR300 |  | 2026-2030 |  |  | 20
8 | NR TBA 110kV Tân Uyên | H. Tân Uyên | 2 | 3 | ACSR240 |  | 2026-2030 |  |  | 6
9 | NR TBA 110kV Tam Đường 2 | H. Tam Đường | 2 | 3 | ACSR240 |  | 2026-2030 |  |  | 6
11 | Nậm Ban - Mường Tè | H. Nậm Nhùn | 1 | 50 | ACSR300 |  | 2021-2025 |  | Xây dựng mạch 2 | 50
11 | Lai Châu - Điện Biên | H. Nậm Nhùn | 2 | 25 | ACSR240 |  | 2021-2025 |  |  | 50
| ĐZ đấu nối điện gió | [8 empty] | 0
1 | NR Điện gió Sìn Hồ | Sìn Hồ | 2 | 10 | ACSR300 |  | 2031-2035 |  |  | 20
| ĐZ đấu nối thuỷ điện | [8 empty] | 0
1 | 220kV Mường Tè - Nậm Cấu 2 - Nậm Cấu | Bum Tở-Mường Tè | 1 | 15 | ACSR185 |  | 2021-2025 |  |  | 15
2 | Nậm Củm 2 - Nậm Củm 4 | Pa Ủ-Mường Tè | 2 | 16 | ACSR185 |  | 2021-2025 |  |  | 32
3 | NR Nậm Củm 3 | Pa Ủ-Mường Tè | 2 | 1 | ACSR185 |  | 2021-2025 |  |  | 2
4 | Nậm Củm 5 - Nậm Củm 2 | Pa Ủ-Mường Tè | 1 | 2 | ACSR185 |  | 2021-2025 |  |  | 2
5 | Nậm Củm 6 - Nậm Củm 3 | Pa Ủ-Mường Tè | 1 | 6.5 | ACSR120 |  | 2021-2025 |  |  | 6.5
6 | NR Nậm Củm 4 | Pa Ủ, Mường Tè-Mường Tè | 2 | 1.5 | ACSR2x330 |  | 2021-2025 |  |  | 3
7 | Nậm Sì Lường 3 – Mường Tè | Pa Vệ Sử-Mường Tè | 3 | 8 | ACSR185 |  | 2021-2025 |  |  | 24
8 | Nậm Sì Lường 1 – Nậm Sì Lường 3 | Pa Vệ Sử-Mường Tè | 2 | 9 | ACSR185 |  | 2021-2025 |  |  | 18
9 | Nậm Xí Lùng 1, 2 – Nậm Sì Lường 1 | Pa Vệ Sử-Mường Tè | 1 | 7 | ACSR185 |  | 2021-2025 |  |  | 7
10 | NR Nậm Sì Lường 4 | Pa Vệ Sử-Mường Tè | 2 | 0.5 | ACSR185 |  | 2021-2025 |  |  | 1
11 | Pa Hạ – Nậm Sì Lường 1 | Pa Vệ Sử-Mường Tè | 1 | 4.5 | ACSR185 |  | 2021-2025 |  |  | 4.5
12 | Pắc Ma - 220kV Mường Tè | Mù Cả, Ka Lăng-Mường Tè | 2 | 50 | ACSR2x330 |  | 2021-2025 |  |  | 100
13 | NR Nậm Bụm 1 | Hua Bum-Nậm Nhùn | 2 | 0.5 | ACSR240 |  | 2021-2025 |  |  | 1
14 | Nậm Bụm 2 - Nậm Ban | Hua Bum-Nậm Nhùn | 1 | 30 | ACSR240 |  | 2021-2025 |  |  | 30
15 | Mường Tè - Nậm Bụm 2 | Hua Bum-Nậm Nhùn | 1 | 7 | ACSR240 |  | 2021-2025 |  |  | 7
16 | NR Hua Bun | Nậm Ban | 2 | 0.5 | ACSR240 |  | 2021-2025 |  |  | 1
17 | Nậm Cuổi - Nậm Na 3 | Nậm Pì-Nậm Nhùn | 1 | 3 | ACSR185 |  | 2021-2025 |  |  | 3
18 | NR Pa Tần 2 | Pa Tần - Sìn Hồ | 2 | 1 | ACSR240 |  | 2021-2025 |  |  | 2
19 | Vàng Ma Chải 2 - Mường So | Vàng Ma Chải-Phong Thổ | 1 | 20.4 | ACSR240 |  | 2021-2025 |  |  | 20.4
20 | Vàng Ma Chải 2 - Vàng Ma Chải 3 | Vàng Ma Chải-Phong Thổ | 1 | 5.3 | ACSR240 |  | 2021-2025 |  |  | 5.3
21 | Nậm Lụm 2 - Mường So | Bản Lang-Phong Thổ | 1 | 15 | ACSR185 |  | 2021-2025 |  |  | 15
22 | Nậm So 2 - Mường So | Nậm Xe, Mường So | 1 | 6 | ACSR300 |  | 2021-2025 |  |  | 6
23 | Nậm Pạc 2 - Nậm So 2 | Sin Súi Hồ-Phong Thổ | 1 | 10 | ACSR185 |  | 2021-2025 |  |  | 10
24 | Nậm Pạc 2 - Nậm Pạc 1 | Sin Súi Hồ, Nậm Xe-Phong Thổ | 1 | 3 | ACSR185 |  | 2021-2025 |  |  | 3
25 | Nậm So 1 - Nậm So 2 | Thèn Sin-Tam Đường | 1 | 6 | ACSR185 |  | 2021-2025 |  |  | 6
26 | NR Chu Va 2 | Sơn Bình-Tam Đường | 2 | 0.5 | ACSR2x185 |  | 2021-2025 |  |  | 1
27 | NR Hua Chăng 2 | Phúc Khoa, TT Tân Uyên | 2 | 1 | ACSR2x185 |  | 2021-2025 |  |  | 2
28 | NR Phiêng Lúc | Nậm Cần, Tân Uyên | 2 | 8 | ACSR240 |  | 2021-2025 |  |  | 16
29 | Mường Kim 3 - Mường Kim 2 | Mường Kim - Than Uyên | 1 | 5 | ACSR185 |  | 2021-2025 |  |  | 5
30 | Mường Kim 2 - Than Uyên | Mường Kim - Than Uyên | 2 | 20 | ACSR185 |  | 2021-2025 |  |  | 40
31 | 220kV Mường Tè - Nậm Luồng | Can Hồ, Tà Tổng, Mường Tè | 1 | 15 | ACSR185 |  | 2021-2025 |  |  | 15
32 | Nậm Lằn - Pắc Ma | Ka Lăng | 1 | 3 | ACSR300 |  | 2021-2025 |  |  | 3
33 | NR Nậm Cấu 2 | Bum Tở, Mường Tè | 2 | 0.5 | ACSR185 |  | 2021-2025 |  |  | 1
34 | NR Nậm Bụm 1A | Hua Bum | 2 | 1 | ACSR240 |  | 2021-2025 |  |  | 2
35 | NR Nậm Nghẹ 1A | Hua Bum, Nậm Nhùn | 2 | 3 | ACSR240 |  | 2021-2025 |  |  | 6
36 | NR Nậm Pì | Nậm Pì, Nậm Nhùn | 2 | 1.6 | ACSR300 |  | 2021-2025 |  |  | 3.2
37 | Nậm Cuổi 1 - Nậm Cuổi 1B | Nậm Pì, Nậm Hàng | 1 | 3.5 | ACSR240 |  | 2021-2025 |  |  | 3.5
38 | NR Nậm Cầy | Xà Dề Phìn, Sìn Hồ | 2 | 0.5 | ACSR300 |  | 2021-2025 |  |  | 1
39 | Van Hồ - Nậm Pạc 2 | Nậm Xe, Phong Thổ | 1 | 3 | ACSR185 |  | 2021-2025 |  |  | 3
40 | NR Nậm Xe | Nậm Xe, Phong Thổ | 2 | 0.5 | ACSR185 |  | 2021-2025 |  |  | 1
41 | Pa Vây Sử 2 - Vàng Ma Chải 2 | Tung Qua Lìn, Pa Vây Sử | 1 | 5 | ACSR185 |  | 2026-2030 |  |  | 5
42 | Pa Vây Sử 1 - Pa Vây Sử 2 | Tung Qua Lìn, Pa Vây Sử | 1 | 3 | ACSR185 |  | 2026-2030 |  |  | 3
43 | NR Đông Pao | thị trấn Tam Đường | 2 | 5 | ACSR240 |  | 2021-2025 |  |  | 10
44 | NR Phiêng Khon | Mường Khoa, Tân Uyên | 2 | 4.5 | ACSR2x185 |  | 2021-2025 |  |  | 9
45 | NR Hua Be | Phúc Khoa, Tân Uyên | 2 | 2.6 | ACSR240 |  | 2021-2025 |  |  | 5.2
46 | Nậm Mở 2 - Mường Kim | Khoen On, Than Uyên | 1 | 30 | ACSR185 |  | 2021-2025 |  |  | 30
47 | NR Nậm Mở 1A | Khoen On, Than Uyên | 2 | 2 | ACSR185 |  | 2021-2025 |  |  | 4
48 | NR Nậm Mít Luông | Pắc Ta, Tân Uyên | 2 | 1 | ACSR2x185 |  | 2021-2025 |  |  | 2
49 | Huổi Văn - Lai Châu | Nậm Hàng | 1 | 8 | ACSR240 |  | 2021-2025 |  |  | 8
50 | Nậm Cuổi 1B - Huổi Văn | Nậm Pì, Nậm Hàng | 1 | 13.5 | ACSR240 |  | 2021-2025 |  |  | 13.5
51 | NR Nậm Xí Lùng 2A | Mường Tè | 2 | 0.5 | ACSR185 |  | 2021-2025 |  |  | 1
52 | Nậm Củm 1 - 220kV Pắc Ma | Pa Ủ, Mường Tè | 1 | 22 | ACSR240 |  | 2021-2025 |  |  | 22
53 | Kho Hà - Nậm Củm 1 | Pa Ủ, Mường Tè | 1 | 0.2 | ACSR185 |  | 2021-2025 |  |  | 0.2
54 | Hà Nế - Kho Hà | Pa Ủ, Mường Tè | 1 | 4 | ACSR185 |  | 2021-2025 |  |  | 4
55 | Khẻ Ló - Kho Hà | Pa Ủ, Mường Tè | 1 | 4 | ACSR185 |  | 2021-2025 |  |  | 4
56 | Ma Nọi – 220kV Pắc Ma | Mường Tè | 1 | 6 | ACSR185 |  | 2021-2025 |  |  | 6
57 | Thọ Gụ - Ma Nọi | Mường Tè | 1 | 14 | ACSR185 |  | 2021-2025 |  |  | 14
58 | Nậm Củm 7 – 220kV Pắc Ma | Mường Tè | 1 | 1.5 | ACSR300 |  | 2021-2025 |  |  | 1.5
59 | Kha Ứ 2 - Nậm Củm 7 | Mường Tè | 1 | 8 | ACSR300 |  | 2021-2025 |  |  | 8
60 | Kha Ứ 1 - Kha Ứ 2 | Mường Tè | 1 | 5 | ACSR185 |  | 2021-2025 |  |  | 5
61 | Nậm Hản 2 - Kha Ứ 2 | Mường Tè | 1 | 2 | ACSR185 |  | 2021-2025 |  |  | 2
62 | Nậm Hản 1 - Kha Ứ 2 | Mường Tè | 1 | 7 | ACSR185 |  | 2021-2025 |  |  | 7
63 | Tả Páo Hồ 1B - Pa Vây Sử | Sì Lờ Lầu, Mồ Sì San | 1 | 5.5 | ACSR185 |  | 2021-2025 |  |  | 5.5
64 | Tả Páo Hồ 1A - Tả Páo Hồ 1B | Sì Lờ Lầu, Mồ Sì San | 1 | 3 | ACSR185 |  | 2021-2025 |  |  | 3
65 | NR Nậm Ngà | Nậm Chà, Nậm Nhùn | 2 | 2 | ACSR240 |  |  |  |  | 4
66 | NR Nậm Pảng 2 | Nậm Ban, Nậm Nhùn | 2 | 0.5 | ACSR240 |  |  |  |  | 1
67 | NR Nậm Lụm 3 | Bản Lang, Phong Thổ | 2 | 1 | ACSR185 |  |  |  |  | 2
68 | Nậm Xí Lùng 1B - Nậm Xí Lùng 1 | Pa Ủ, Mường Tè | 1 | 3 | ACSR185 |  |  |  |  | 3
69 | Nậm Ma 1C - 220kV Pắc Ma | Mù Cả, Mường Tè | 1 | 23 | ACSR185 |  | 2026-2030 |  |  | 23
70 | Nậm Ma 1C - Nậm Ma 1B | Mù Cả, Mường Tè | 1 | 2 | ACSR185 |  | 2026-2030 |  |  | 2
71 | Nậm Ma 1A - Nậm Ma 1B | Mù Cả, Mường Tè | 1 | 3 | ACSR185 |  | 2026-2030 |  |  | 3
72 | Nậm Ma 2B - Nậm Ma 1A | Mù Cả, Mường Tè | 1 | 3 | ACSR185 |  | 2026-2030 |  |  | 3
73 | Nậm Ma 2A - Nậm Ma 2B | Mù Cả, Mường Tè | 1 | 4 | ACSR185 |  | 2026-2030 |  |  | 4
74 | Nậm Ma 3 - Nậm Ma 2A | Mù Cả, Mường Tè | 1 | 2 | ACSR185 |  | 2026-2030 |  |  | 2
75 | NR Bum Nưa | Bum Nưa, Mường Tè | 2 | 0.5 | ACSR240 |  |  |  |  | 1
76 | NR Phai Cát | Nậm Xe, Phong Thổ | 2 | 0.5 | ACSR240 |  |  |  |  | 1
77 | Nùng Than 1 - 220kV Phong Thổ | Vàng Ma Chải, Mù Sang, Ma Ly Chải, Phong Thổ | 1 | 18.5 | ACSR240 |  |  |  |  | 18.5
78 | NR Nà An | Mường Khoa, Tân Uyên | 2 | 4.5 | ACSR240 |  |  |  |  | 9
79 | Nậm Cử 1 - Suối Ngầm | Ma Quai, Phăng Xô Lin, Sìn Hồ | 1 | 4.5 | ACSR240 |  |  |  |  | 4.5
80 | Suối Ngầm - 220kV Phong Thổ | Phăng Xô Lin, thị trấn Sìn Hồ | 1 | 25 | ACSR240 |  |  |  |  | 25
81 | Tả Páo Hồ - Vàng Ma Chải 2 | Vàng Ma Chải, Ma Ly Chải | 1 | 5.5 | ACSR185 |  |  |  |  | 5.5
82 | Là Si 2 - TBA 220kV Pắc Ma | Ka Lăng, Mường Tè | 1 | 36 | ACSR185 |  | 2021-2025 |  |  | 36
83 | Là Si 2 - Là Si 1 | Ka Lăng, Mường Tè | 1 | 4 | ACSR185 |  | 2021-2025 |  |  | 4
84 | Là Si 3 - Là Si 2 | Ka Lăng, Mường Tè | 1 | 5 | ACSR185 |  | 2021-2025 |  |  | 5
85 | Là Si 1A - Là Si 1 | Ka Lăng, Mường Tè | 1 | 3 | ACSR185 |  | 2021-2025 |  |  | 3
86 | Là Pơ - Là Si 2 | Ka Lăng, Mường Tè | 1 | 7 | ACSR185 |  | 2021-2025 |  |  | 7
87 | NR Nậm Bon 1 | Phúc Khoa, Tân Uyên | 2 | 3 | ACSR240
88 | Nậm Nhọ 1 - TBA 220kV Mường Tè | Mường Tè | 1 | 4 | ACSR185 |  | 2021-2025
89 | NR Nậm Be 2 | Tân Uyên | 2 | 3 | ACSR240 |  | 2021-2025
90 | Nậm Chà 1 - Nậm Ngà | Nậm Nhùn | 1 | 10 | ACSR185 |  | 2021-2025
91 | Nậm Nhé 1 - Nậm Chà 1 | Nậm Nhùn | 1 | 3 | ACSR185 |  | 2021-2025
92 | NR Can Thàng | Phong Thổ | 2 | 1 | ACSR240 |  | 2021-2025
93 | NR Ka Lăng B | Mường Tè | 2 | 6 | ACSR185 |  | 2021-2025
94 | NR Nhù Cả | Mường Tè | 2 | 2 | ACSR185 |  | 2021-2025
95 | NR Mán Tiền | Phong Thổ | 2 | 1 | ACSR185
642.6
II | Cải tạo, NCS | [8 empty] | 0
1 | Sa Pa - Than Uyên | H. Than Uyên | 1 | 68.1 | ACSR2x185 hoặc tương đương |  | 2021-2025 |  | Kẹp dây, nâng tiết diện dây | 68.1
2 | Phong Thổ - Nậm Na 3 | H. Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn | 2 | 80 | AC300 hoặc tương đương |  | 2021-2025 |  | Cải tạo, năng tiết diện dây | 160
3 | Than Uyên - Than Uyên | H. Than Uyên | 1 | 5 | AC300 hoặc tương đương |  | 2021-2025 |  | Xây dựng mạch 2 | 5
D | ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP ĐẤU NỐI THUỶ ĐIỆN | [8 empty] | 0
I | Xây dựng mới | [8 empty] | 0
1 | Nậm Xe 2 - Mường So | Nậm Xe, Phong Thổ | 1 | 7 | AC120 |  | 2021-2025 |  |  | 7
2 | Nậm Thi 1 - Nậm Thi 2 | Sơn Bình-Tam Đường | 2 | 2 | AC150 |  | 2021-2025 |  |  | 4
3 | NR Nậm Giê | Sơn Bình-Tam Đường | 2 | 5 | AC95 |  | 2021-2025 |  |  | 10
4 | Suối Lĩnh - Than Uyên | Hố Mít-Tân Uyên | 1 | 10 | AC95 |  | 2021-2025 |  |  | 10
5 | Nậm Cuổi 1A - Nậm Cuổi 1 | Hua Bum, Nậm Hàng | 1 | 6 | AC120 |  | 2021-2025 |  |  | 6
6 | Nậm Chản - Nậm Chản 1 | Tả Ngảo, Làng Mô, Sìn Hồ | 1 | 3.5 | AC95 |  | 2021-2025 |  |  | 3.5
7 | Pa Tần 1 - Pa Tần 2 | Pa Tần, Sìn Hồ | 2 | 4 | AC150 |  | 2021-2025 |  |  | 8
8 | Suối Ngang - Pa Tần 2 | Pa Tần, Hồng Thu, Sìn Hồ | 2 | 2.5 | AC120 |  | 2021-2025 |  |  | 5
9 | Nậm Xe 2A - Mường So | Mường So - Phong Thổ | 1 | 3 | AC120 |  | 2021-2025 |  |  | 3
10 | Nậm Lon - Nậm Lụm 3 | Bản Lang, Phong Thổ | 1 | 4.5 | AC120 |  | 2021-2025 |  |  | 4.5
11 | Chàng Phàng - Nậm Pạc 1 | Sin Suối Hồ, Phong Thổ | 1 | 4 | AC120 |  | 2021-2025 |  |  | 4
12 | Chu Va 2A - Chu Va 2 | Sơn Bình-Tam Đường | 1 | 2 | AC95 |  | 2021-2025 |  |  | 2
13 | Hố Mít - Nậm Mít Luông | Hố Mít, Tân Uyên | 1 | 7 | AC95 |  | 2021-2025 |  |  | 7
14 | Nậm Lụm 1- Nậm Lụm 2 | Bản Lang, Dào San | 1 | 6 | AC95 |  | 2021-2025 |  |  | 6
15 | Nậm Han - Nậm So 1 | Nậm Xe, Thèn Sin | 1 | 1 | AC95 |  | 2021-2025 |  |  | 1
16 | Nậm Pạc 1A - Nậm Pạc 1 | Sin Suối Hồ - Phong Thổ | 1 | 4 | AC120 |  | 2021-2025 |  |  | 4
17 | Nậm Cấu 1 - Nậm Cấu 2 | Mường Tè | 1 | 3.5 | AC120 |  | 2021-2025 |  |  | 3.5
18 | Nậm Cấu 2 - 110kV Nậm Cấu 2 | Mường Tè | 1 | 0.1 | AC120 |  | 2021-2025 |  |  | 0.1
19 | Mường Mít - Than Uyên | Mường Mít, Phúc Than-Than Uyên, Pắc Ta-Tân Uyên | 1 | 1 | AC95 |  | 2021-2025 |  |  | 1
20 | Nùng Than 2 - Nùng Than 1 | Ma Ly Pho, Mù Sang, Phong Thổ | 1 | 0.5 | AC2x120 |  |  |  |  | 0.5
21 | Tả Páo Hồ 2 - Tả Páo Hồ | Sì Lờ Lầu, Mồ Sì San | 1 | 5 | AC95 |  |  |  |  | 5
22 | Thọ Gụ 1 – Thọ Gụ | Mường Tè | 1 | 8 | AC95 |  | 2021-2025 |  |  | 8
23 | Nậm Hản A - Nậm Hản 1 | Mường Tè | 1 | 1 | AC2x95 |  | 2021-2025 |  |  | 1
24 | Po Chà - Nậm Xe | Nậm Xe, Phong Thổ | 2 | 0.2 | AC2x240 |  | 2021-2025 |  |  | 0.4
25 | Nậm Pục - Nậm Luồng | Mường Tè | 1 | 7 | AC95 |  | 2021-2025 |  |  | 7
26 | Nậm Luồng 1 - Nậm Luồng | Mường Tè | 1 | 6 | AC95 |  | 2021-2025 |  |  | 6
27 | Nậm Củm - Bun Nưa | Pa Vệ Sử, Mường Tè | 1 | 6.5 | AC120 |  | 2021-2025 |  |  | 6.5
28 | Nậm Đích 2 - Nậm Đích 1 | Khun Há-Tam Đường | 1 | 5.5 | AC120 |  | 2021-2025 |  |  | 5.5
29 | Nậm Ma - Nậm Lắn | Mù Cả, Mường Tè | 1 | 4 | AC150 |  | 2021-2025 |  |  | 4
30 | Thu Lũm - Là Pơ | Thu Lũm, Mường Tè | 1 | 3 | AC120 |  | 2021-2025 |  |  | 3
31 | Nậm Chản 1 - Nậm Cầy | Tả Ngảo, Sìn Hồ | 1 | 16.5 | AC95 |  | 2021-2025 |  |  | 16.5
32 | An Hưng - Can Thàng | Hoang Thèn, Phong Thổ | 1 | 4 | AC95 |  | 2021-2025 |  |  | 4
33 | NR Thò Ma | Pa Ủ, Mường Tè | 2 | 2 | AC150 |  |  |  |  | 4
34 | Nậm Cử 2 - Nậm Cử 1 | Ma Quai, Phăng Xô Lin, Sìn Hồ | 1 | 0.2 | AC120 |  |  |  |  | 0.2
35 | Nậm Cấu Thượng - Nậm Cấu | Bum Tở, Pa Vệ Sử, Mường Tè | 1 | 10.5 | AC150 |  | 2021-2025 |  |  | 10.5
36 | NR Mường Mô | Mường Mô, Nậm Nhùn | 2 | 5 | AC120 |  | 2021-2025 |  |  | 10
37 | Nậm Chà 2 - Nậm Nhé 1 | Nậm Nhùn | 1 | 2 | AC95 |  | 2021-2025 |  |  | 2
38 | Nậm Pồ 1 - TBA 110kV Lai Châu | Nậm Nhùn | 1 | 7 | AC95 |  | 2021-2025
39 | NR Nậm Đắc | Nậm Nhùn | 2 | 2 | AC95 |  | 2021-2025
40 | Nậm Nhuần - TBA 110kV Lai Châu | Nậm Nhùn | 1 | 3 | AC95 |  | 2021-2025
41 | Ma Quai 2 - Nậm Cử 1 | Sìn Hồ | 1 | 7 | AC95
42 | Ma Quai 1 - Nậm Cử 1 | Sìn Hồ | 1 | 4 | AC95
43 | NR Nậm Nguyên | Sìn Hồ | 2 | 4 | AC120
44 | Nậm Lụm - Mán Tiền | Phong Thổ | 1 | 12 | AC95
45 | Nậm Hồ - TBA 110kV Phong Thổ | Tam Đường | 1 | 2.5 | AC95
46 | Nậm Xí Lùng 1A - Nậm Xí Lùng 1 | Mường Tè | 1 | 4 | AC95
208.5
TỔNG
Tổng trung áp
Tổng 110

## 4.Trung ap
QUY HOẠCH TỈNH LAI CHÂU THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN 2050
BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THU HÚT ĐẦU TƯ THỜI KỲ 2021-2030
PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH LAI CHÂU THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN 2050
Bảng tổng hợp vốn đầu tư xây dựng mới và cải tạo | [8 empty] | Bảng tổng hợp vốn đầu tư xây dựng mới và cải tạo
TBA phân phối tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025 | [8 empty] | ĐZ trung áp tỉnh Lai Châugiai đoạn 2021-2025
[8 empty] | *Đơn vị: Tỷ đồng | [7 empty] | *Đơn vị: Tỷ đồng
TT | Tên trạm | Đơn vị | Năm | [5 empty] | TT | Đường dây trung áp | Năm
| (Phường, xã) |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021-2025 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021-2025
A | Thành Phố Lai Châu | [7 empty] | 1 | Đường dây XDM | 31.49 | 55.41 | 31.93 | 50.46 | 93.1 | 262.39
a | TBA xây dựng mới | Tỷ đồng | [6 empty] | + | Đường trục (AC-120/150) | 3.95 | 21.01 | 1.58 | 8.44 | 45.05 | 80.03
| Ngành điện | Tỷ đồng | 0.41 | 2.89 | 3.2 | 3.14 | 2.53 | 12.17 | + | Nhánh rẽ (AC-70/95) | 25.61 | 34.4 | 30.35 | 42.02 | 47.67 | 180.05
| Khách hàng | Tỷ đồng | [6 empty] | + | Cáp ngầm | 1.93 |  |  |  | 0.38 | 2.31
b | TBA cải tạo, NCS | Tỷ đồng | [6 empty] | 2 | Đường dây cải tạo | 18.5 | 5.91 | 20.2 | 13.81 |  | 58.42
| Ngành điện | Tỷ đồng |  | 0.55 | 0.58 | 0.62 | 0.29 | 2.04 |  | Tổng (1+2) | 49.99 | 61.32 | 52.13 | 64.27 | 93.1 | 320.81
| Khách hàng | Tỷ đồng
B | Huyện Tam Đường
a | TBA xây dựng mới | Tỷ đồng | [6 empty] | Bảng tổng hợp vốn đầu tư xây dựng mới
| Ngành điện | Tỷ đồng | 1.99 | 3.23 | 2.86 | 2.78 | 2.04 | 12.9 | hạ áp tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025
| Khách hàng | Tỷ đồng | [13 empty] | *Đơn vị: Tỷ đồng
b | TBA cải tạo, NCS | Tỷ đồng | [6 empty] | TT | Hạng mục | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | 2021-2025
| Ngành điện | Tỷ đồng |  |  | 0.26 | 0.26 | 3.21 | 3.73
| Khách hàng | Tỷ đồng | [6 empty] | 1 | Chiều dài tuyến xây mới Al/XLPE 4x70, 4x120 | 15.32 | 21.35 | 24.73 | 28.31 | 21.643 | 111.353
C | Huyện Sìn Hồ | [8 empty] | Tổng | 15.32 | 21.35 | 24.73 | 28.31 | 21.643 | 111.353
a | TBA xây dựng mới | Tỷ đồng
| Ngành điện | Tỷ đồng | 1.85 | 2.25 | 2.89 | 2.65 | 1.79 | 11.43
| Khách hàng | Tỷ đồng | [6 empty] | Bảng tổng hợp vốn đầu tư lưới điện phân phối trung hạ áp
b | TBA cải tạo, NCS | Tỷ đồng | [6 empty] | tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025
| Ngành điện | Tỷ đồng |  | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 2.39 | 3.29 |  |  | *Đơn vị: Tỷ đồng 2021-2025: *Đơn vị: Tỷ đồng
| Khách hàng | Tỷ đồng | [6 empty] | TT | Hạng mục | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | 2021-2025
D | Huyện Tân Uyên
a | TBA xây dựng mới | Tỷ đồng | [6 empty] | 1 | Tổng | 79.37 | 111.28 | 103.3 | 115.82 | 146.453 | 556.223
| Ngành điện | Tỷ đồng | 2.95 | 2.08 | 2.96 | 2.61 | 1.5 | 12.1
| Khách hàng | Tỷ đồng
b | TBA cải tạo, NCS | Tỷ đồng
| Ngành điện | Tỷ đồng |  |  |  |  | 6.37 | 6.37
| Khách hàng | Tỷ đồng
E | Huyện Than Uyên
a | TBA xây dựng mới | Tỷ đồng
| Ngành điện | Tỷ đồng | 2 | 5.03 | 2.13 | 2.42 | 2.31 | 13.89
| Khách hàng | Tỷ đồng
b | TBA cải tạo, NCS | Tỷ đồng
| Ngành điện | Tỷ đồng |  | 0.29 | 0.29 |  |  | 0.58
| Khách hàng | Tỷ đồng
F | Huyện Phong Thổ
a | TBA xây dựng mới | Tỷ đồng
| Ngành điện | Tỷ đồng | 1.97 | 1.99 | 2.31 | 2.65 | 1.95 | 10.87
| Khách hàng | Tỷ đồng
b | TBA cải tạo, NCS | Tỷ đồng
| Ngành điện | Tỷ đồng |  | 3.36 | 0.24 |  |  | 3.6
| Khách hàng | Tỷ đồng
G | Huyện Nậm Nhùn
a | TBA xây dựng mới | Tỷ đồng
| Ngành điện | Tỷ đồng | 1.47 | 3.17 | 3.77 | 2.44 | 3.86 | 14.71
| Khách hàng | Tỷ đồng
b | TBA cải tạo, NCS | Tỷ đồng
| Ngành điện | Tỷ đồng |  | 0.22 | 0.26 | 0.53 | 0.72 | 1.73
| Khách hàng | Tỷ đồng
H | Huyện Mường Tè
a | TBA xây dựng mới | Tỷ đồng
| Ngành điện | Tỷ đồng | 1.42 | 2.97 | 3.79 | 2.33 | 2.18 | 12.69
| Khách hàng | Tỷ đồng
b | TBA cải tạo, NCS | Tỷ đồng
| Ngành điện | Tỷ đồng |  | 0.29 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 1.96
| Khách hàng | Tỷ đồng
| Tổng | Tỷ đồng | 14.06 | 28.61 | 26.44 | 23.24 | 31.71 | 124.06

## 5.KL Trung ap
Khối lượng xây dựng mới và cải tạo trạm biến áp trung áp tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025 | [10 empty] | Khối lượng xây dựng mới và cải tạo lưới điện hạ áp tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025
TT | Tên trạm | Đơn vị | Năm | [7 empty] | TT | Hạng mục | Đơn vị | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025
| (Phường, xã) |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021-2025 |  |  | I | Chiều dài tuyến xây mới Al/XLPE 4x120 | km | 120.7 | 200.99 | 213 | 190.8 | 138.8
| Tỉnh Lai Châu | [9 empty] | 1 | TP Lai Châu | km | 5.32 | 12.5 | 14 | 8.5 | 8.5
a | TBA xây dựng mới | trạm/kVA | [8 empty] | 2 | Tam Đường | km | 13.27 | 27.6 | 16.8 | 22.8 | 20.4
| Ngành điện | trạm/kVA | 60/6352.5 | 140/15072 | 141/13628.5 | 140/14043 | 123/11864 | 604/60960 | 604 | 60960 | 3 | Sìn Hồ | km | 2.4 | 19.2 | 20.4 | 28.8 | 22.8
| Khách hàng | trạm/kVA | [8 empty] | 4 | Tân Uyên | km | 7.4 | 7.2 | 21.6 | 24 | 19.2
b | TBA cải tạo, NCS | trạm/kVA | [8 empty] | 5 | Than Uyên | km | 20.4 | 2.4 | 21.6 | 9.6 | 21.6
| Ngành điện | trạm/kVA | 25/4275 | 93/19940 | 48/9420 | 51/11245 | 81/15375 | 298/60255 | 298 | 60255 | 6 | Phong Thổ | km | 27.5 | 42.3 | 27.4 | 24.01 | 27.3
| Khách hàng | trạm/kVA | Năm 2021: 17/4300; Năm 2025: 9/1950; Năm 2021-2025: 26/6250 | 26 | 6250 | 7 | Nậm Nhùn | km | 26.41 | 29.391 | 25.4 | 13.2 | 18
A | Thành Phố Lai Châu | [9 empty] | 8 | Mường Tè | km | 18 | 60.4 | 65.8 | 59.4 | 1
a | TBA xây dựng mới | trạm/kVA | [6 empty] | 928 | 127465 | II | Chiều dài tuyến cải tạo Al/XLPE 4x70, 4x120 | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ngành điện | trạm/kVA | 2/350 | 28/5590 | 25/4470 | 19/3340 | 15/2590 | 89/16340 | 630 | 67210 | 1 | Chiều dài tuyến cải tạo Al/XLPE 4x120 | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Khách hàng | trạm/kVA
b | TBA cải tạo, NCS | trạm/kVA
| Ngành điện | trạm/kVA | 4/1470 | 13/4160 | 9/2990 | 3/970 | - | 29/9590
| Khách hàng | trạm/kVA
B | Huyện Tam Đường
a | TBA xây dựng mới | trạm/kVA
| Ngành điện | trạm/kVA | 4/500 | 20/1710 | 16/1940 | 18/1985 | 17/2250 | 75/8385
| Khách hàng | trạm/kVA
b | TBA cải tạo, NCS | trạm/kVA
| Ngành điện | trạm/kVA | 3/610 | 6/750 | 4/540 | 22/4720 | 1/160 | 36/6780
| Khách hàng | trạm/kVA | Năm 2021: 2/635; Năm 2021-2025: 2/635
C | Huyện Sìn Hồ
a | TBA xây dựng mới | trạm/kVA
| Ngành điện | trạm/kVA | 2/150 | 16/1050 | 17/1050 | 24/1380 | 19/1050 | 78/4680
| Khách hàng | trạm/kVA
b | TBA cải tạo, NCS | trạm/kVA
| Ngành điện | trạm/kVA | 6/505 | 9/1580 | 13/2110 | 2/280 | 13/3920 | 43/8395
| Khách hàng | trạm/kVA
D | Huyện Tân Uyên
a | TBA xây dựng mới | trạm/kVA
| Ngành điện | trạm/kVA | 13/2245 | 26/3200 | 22/1920 | 24/1665 | 22/1930 | 107/10960
| Khách hàng | trạm/kVA
b | TBA cải tạo, NCS | trạm/kVA
| Ngành điện | trạm/kVA | Năm 2025: 40/7255; Năm 2021-2025: 40/7255
| Khách hàng | trạm/kVA | Năm 2025: 8/1790; Năm 2021-2025: 8/1790
E | Huyện Than Uyên
a | TBA xây dựng mới | trạm/kVA
| Ngành điện | trạm/kVA | 16/1575 | 2/325 | 8/500 | 8/500 | 18/950 | 52/3850
| Khách hàng | trạm/kVA
b | TBA cải tạo, NCS | trạm/kVA
| Ngành điện | trạm/kVA | 6/660 | 14/3185 | 4/1250 | 1/560 | 23/3380 | 17/9035
| Khách hàng | trạm/kVA | Năm 2021: 3/660; Năm 2021-2025: 3/660
F | Huyện Phong Thổ
a | TBA xây dựng mới | trạm/kVA
| Ngành điện | trạm/kVA | 14/1076 | 11/526 | 11/556.5 | 14/975 | 17/1152.5 | 67/4286
| Khách hàng | trạm/kVA
b | TBA cải tạo, NCS | trạm/kVA
| Ngành điện | trạm/kVA | 3/200 | 24/4640 | 4/600 |  |  | 31/5440
| Khách hàng | trạm/kVA | Năm 2021: 11/2755; Năm 2021-2025: 11/2755
G | Huyện Nậm Nhùn
a | TBA xây dựng mới | trạm/kVA
| Ngành điện | trạm/kVA | 4/225 | 15/1346 | 15/1289 | 11/1273 | 14/1891.5 | 59/6024.5
| Khách hàng | trạm/kVA
b | TBA cải tạo, NCS | trạm/kVA
| Ngành điện | trạm/kVA | 3/830 | 2/280 | 4/620 | 14/3575 | 3/480 | 26/5785
| Khách hàng | trạm/kVA | Năm 2025: 1/160; Năm 2021-2025: 1/160
H | Huyện Mường Tè
a | TBA xây dựng mới | trạm/kVA
| Ngành điện | trạm/kVA | 5/231.5 | 22/1325 | 27/1903 | 22/2925 | 1/50 | 77/6434.5
| Khách hàng | trạm/kVA
b | TBA cải tạo, NCS | trạm/kVA
| Ngành điện | trạm/kVA |  | 25/5345 | 10/1310 | 9/1140 | 1/180 | 45/7975
| Khách hàng | trạm/kVA | Năm 2021: 1/250; Năm 2021-2025: 1/250
Khối lượng xây dựng mới và cải tạo đường dây trung áp tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025
TT | Đường dây trung áp | Đơn vị | Năm 2022: Năm
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021-2025
I | Tỉnh Lai Châu
1 | Đường dây XDM | km | Năm 2021-2025: 1572.65
+ | Đường trục (AC-120/150) | km | 9 | 3.5 | 0 | 2.7 | 24.5 | 39.7
+ | Nhánh rẽ (AC-70/95) | km | 158.36 | 278.47 | 219.48 | 176.9 | 156.72 | 989.93
+ | Cáp ngầm | km | - | 8.5 | - | - | - | 8.5
2 | Đường dây cải tạo | km | 206.62 | 191.2 | 63.7 | 73 | 0 | 534.52
II | TP Lai châu
+ | Đường trục (AC-120/150) | km |  | 12 | 2.4 | 9.5 | 6.3 | 30.2
+ | Nhánh rẽ (AC-70/95) | km | 0.143 | 5.29 | 6.55 | 5.23 | 4.5 | 21.713
+ | Cáp ngầm (CU-3x95) | km | - | - | - | - | - | 0
+ | Cáp ngầm (CU-3x120) | km | 0.8 | 3 | - | - | 2.5 | 6.3
+ | Đường dây cải tạo | km | 61 | - | - | - | - | 61
III | Huyện Tam Đường
+ | Đường trục (AC-120/150) | km | 4.5 |  |  | 2.7 | 53 | 60.2
+ | Nhánh rẽ (AC-70/95) | km | 1.66 | 21.64 | 3.53 | 8.71 | 11.41 | 46.95
+ | Cáp ngầm (CU-3x95) | km | - | - | - | - | - | 0
+ | Cáp ngầm (CU-3x120) | km | - | - | - | - | - | 0
+ | Đường dây cải tạo | km | - | 20 | 19.7 | - | - | 39.7
IV | Huyện Sìn Hồ
+ | Đường trục (AC-120/150) | km | 8 | - | - | - | 31.5 | 39.5
+ | Nhánh rẽ (AC-70/95) | km | 2.625 | 19.85 | 20.63 | 40.81 | 65.11 | 149.025
+ | Cáp ngầm (CU-3x95) | km | - | - | - | - | - | 0
+ | Cáp ngầm (CU-3x120) | km | - | - | - | - | - | 0
+ | Đường dây cải tạo | km | 146.5 | - | - | - | - | 146.5
V | Huyện Tân Uyên
+ | Đường trục (AC-120/150) | km | 1 | - | - | - | 40 | 41
+ | Nhánh rẽ (AC-70/95) | km | 17.4 | 11 | 2 | 3.5 | 3 | 36.9
+ | Cáp ngầm (CU-3x95) | km | - | - | - | - | - | 0
+ | Cáp ngầm (CU-3x120) | km | - | - | - | - | - | 0
+ | Đường dây cải tạo | km | 2.5 | 32 | - | - | - | 34.5
VI | Huyện Than Uyên
+ | Đường trục (AC-120/150) | km | - | 1 | - | - | 20 | 21
+ | Nhánh rẽ (AC-70/95) | km | 20.35 | 10 | 10 | 15.5 | 15.5 | 71.35
+ | Cáp ngầm (CU-3x95) | km | - | - | - | - | - | 0
+ | Cáp ngầm (CU-3x120) | km | - | 0.45 | - | - | - | 0.45
+ | Đường dây cải tạo | km | - | 9.9 | - | - | - | 9.9
VII | Huyện Nậm Nhùn
+ | Đường trục (AC-120/150) | km | - | - | - | 42.6 | 31.5 | 74.1
+ | Nhánh rẽ (AC-70/95) | km | 60.25 | 74.39 | 52.1 | 17 | 15.6 | 219.34
+ | Cáp ngầm (CU-3x95) | km | - | 6 | - | - | - | 6
+ | Cáp ngầm (CU-3x120) | km | - | - | - | - | - | 0
+ | Đường dây cải tạo | km | 2021: 33.72; Năm 2021-2025: 33.72
VIII | Huyện Phong Thổ
+ | Đường trục (AC-120/150) | km | 3.4 | 17.65 | - | - | - | 21.05
+ | Nhánh rẽ (AC-70/95) | km | 28.5 | 52.3 | 34.77 | 29.13 | 37.6 | 182.3
+ | Cáp ngầm (CU-3x95) | km | - | - | - | - | - | 0
+ | Cáp ngầm (CU-3x120) | km | - | - | - | - | - | 0
+ | Đường dây cải tạo | km | - | 74.3 | 21 | 41 | - | 136.3
IX | Huyện Mường Tè
+ | Đường trục (AC-120/150) | km | 4.2 | 12 |  |  | 4.5 | 20.7
+ | Nhánh rẽ (AC-70/95) | km | 27.43 | 84 | 89.9 | 57.02 | 4 | 262.35
+ | Cáp ngầm (CU-3x95) | km | - | - | - | - | - | 0
+ | Cáp ngầm (CU-3x120) | km | - | - | - | - | - | 0
+ | Đường dây cải tạo | km | 23.9 | 55 | 23 | 32 |  | 133.9